## Wi17G 73161PTB20
tungsten strip lamp WI 17/G
calibration mark | 73161PTB20
lamp current (DC) / A | 13.5754
wavelength | spectral radiance | relative expanded measurement uncertainty
λ / nm | Lλ/ W·m-3·sr-1 | Urel(k = 2) / %
300 | 189450000 | 1.4
310 | 293860000 | 1.3
320 | 440290000 | 1.3
330 | 641960000 | 1.2
340 | 908650000 | 1.2
350 | 1255700000 | 1.1
360 | 1692800000 | 1.1
370 | 2236000000 | 1.1
380 | 2905400000 | 1
390 | 3701500000 | 1
400 | 4653100000 | 0.94
425 | 7709300000 | 0.88
450 | 11881000000 | 0.82
475 | 17211000000 | 0.79
500 | 23673000000 | 0.75
525 | 31199000000 | 0.75
550 | 39652000000 | 0.75
575 | 48866000000 | 0.75
600 | 58506000000 | 0.75
625 | 68486000000 | 0.75
650 | 78499000000 | 0.75
675 | 88281000000 | 0.75
700 | 97285000000 | 0.74
725 | 106170000000 | 0.76
750 | 114470000000 | 0.75
775 | 122090000000 | 0.74
800 | 128960000000 | 0.73
825 | 134900000000 | 0.73
850 | 140100000000 | 0.74
875 | 144490000000 | 0.72
900 | 148080000000 | 0.71
925 | 150810000000 | 0.7
950 | 152660000000 | 0.7
975 | 153960000000 | 0.69
1000 | 154590000000 | 0.67
1025 | 154610000000 | 0.67
1050 | 154100000000 | 0.67
1075 | 153140000000 | 0.66
1100 | 151690000000 | 0.66